## 수리집수면적유역도
○ 집수면적 유역도
| 노선 | 기호 | 측점 | 유역면적(m2) | 배수관크기 | 비 고
| 한수 서창 | 1 | 11+10 | 8314 | Φ800 | 소규모지역 최소관(Φ800)적용
0
0
0
0
※ 유역면적이 2ha 미만 = Φ800mm관, 2~3ha= Φ1000mm관 적용 , 3ha이상 시 수리계산서에 의한 관규격 결정.
150

## box(1) (hidden)
| 1. 홍 수 량 계 산 |  |  |  |  | No : | 1 | [5 empty] | 2. 단면검토 |  | 1
1-1. Rational Method공식
­ 수로관
|  |  |  | Qd : 홍수량 × 1.5 |  |  |  |  | = |  | #REF! |  | 1 . 총 홍 수 량 |  | #REF! | ㎥
|  |  |  | Q : 홍수량 ㎥/sec |  |  |  |  | = |  | #REF!
|  |  |  | f : 유출계수 |  |  |  |  | = |  | 0.7 |  | 2 . 유 출 량
|  |  |  | rt : 평균시간 강우량 mm/hr |  |  |  |  | = |  | 89.93 |  |  |  |  | 단 면 : | 3 | 3 | 1
|  |  |  | A : 유역면적 ㎢ |  |  |  |  | = |  | #REF! | #REF! | ▽ | 80
[11 empty] | #REF! | m2 |  |  |  | 단면적 : | A = | 3 | 2.4 | 7.2 | ㎡
|  | 1-2. 홍수도달시간 | [12 empty] | 3 | 윤 변 : | P = | 4.8 | 3 | 7.8 | m
|  |  | 산지부 (Kerby 공식) | [12 empty] | 경 심 : | R = | A / P = | 0.92 | m
|  |  | T = {2/3×3.28×L×(n/√s)} 0.467 | [12 empty] | 하상경사 : | S = | 1 / | 100 | 1 | %
|  |  |  | T : 홍수도달시간 (hr) | [5 empty] | = | 0.99 | [5 empty] | n = | 0.013 | ( N = | 75 | )
|  |  |  | L : 산정에서 하천시점까지 거리 (m) | [5 empty] | = | 1715 |  |  | 3
|  |  |  | s : 지표면경사 (H/L) | [5 empty] | = | 0.17668
|  |  |  | n : 지체계수(일반적인 산간유역 0.70) | [5 empty] | = | 0.7 |  |  | 유 속 : | V = 1 / n × R⅔ × I½ = 75 × 0.920^⅔ × 0.010^⅔ =
|  |  |  | H : 산정에서 하천시점까지 표고차(m) | [5 empty] | = | 303 | [7 empty] | 7.094 | m/s
1-3. 강우강도rt의 결정
[14 empty] | 유출량 : | Q = A × V = 7.200 × 7.094 = |  |  |  | 51.077 | ㎥/s
|  |  | rt = (R24/24)·(24/T) 0.557 | [7 empty] | 89.93
#REF!
|  |  |  | R24 : |  | 365.5 |  | mm/day |  |  | 지 역 | 재현기간
[11 empty] | 춘양 | 100 |  | 유출율 : | #REF!
(건설교통부 2003.12 전국주요지점의 확률강우량 부록편)
지역 |  | 재현기간 |  |  | 강우량
울진 |  | 10 |  |  | 199.6
울진 |  | 20 |  |  | 233.2
울진 |  | 30 |  |  | 252.6
울진 |  | 50 |  |  | 276.8
울진 |  | 100 |  |  | 309.5
추풍령 |  | 30 |  |  | 200.9
추풍령 |  | 50 |  |  | 216.5
추풍령 |  | 70 |  |  | 226.7
추풍령 |  | 80 |  |  | 230.8
추풍령 |  | 100 |  |  | 237.5
안동 |  | 10 |  |  | 122.2
안동 |  | 20 |  |  | 135.3
안동 |  | 30 |  |  | 142.9
안동 |  | 50 |  |  | 152.3
안동 |  | 70 |  |  | 158.5
안동 |  | 80 |  |  | 160.9
안동 |  | 100 |  |  | 165
포항 |  | 10 |  |  | 217.1
포항 |  | 20 |  |  | 254
포항 |  | 30 |  |  | 275.2
포항 |  | 50 |  |  | 301.7
포항 |  | 70 |  |  | 319.1
포항 |  | 80 |  |  | 326
포항 |  | 100 |  |  | 337.5
대구 |  | 10 |  |  | 170.1
대구 |  | 20 |  |  | 196.1
대구 |  | 30 |  |  | 211
대구 |  | 50 |  |  | 229.8
대구 |  | 70 |  |  | 242
대구 |  | 80 |  |  | 246.9
대구 |  | 100 |  |  | 255
춘양 |  | 10 |  |  | 233.5
춘양 |  | 20 |  |  | 273.9
춘양 |  | 30 |  |  | 297.2
춘양 |  | 50 |  |  | 326.3
춘양 |  | 70 |  |  | 345.3
춘양 |  | 80 |  |  | 352.9
춘양 |  | 100 |  |  | 365.5
영주 |  | 10 |  |  | 213.4
영주 |  | 20 |  |  | 245.8
영주 |  | 30 |  |  | 264.4
영주 |  | 50 |  |  | 287.7
영주 |  | 70 |  |  | 302.9
영주 |  | 80 |  |  | 309
영주 |  | 100 |  |  | 319.1
문경 |  | 10 |  |  | 154.5
문경 |  | 20 |  |  | 173.6
문경 |  | 30 |  |  | 184.6
문경 |  | 50 |  |  | 198.3
문경 |  | 70 |  |  | 207.3
문경 |  | 80 |  |  | 210.9
문경 |  | 100 |  |  | 216.8
영덕 |  | 10 |  |  | 172.2
영덕 |  | 20 |  |  | 197.2
영덕 |  | 30 |  |  | 211.6
영덕 |  | 50 |  |  | 229.6
영덕 |  | 70 |  |  | 241.4
영덕 |  | 80 |  |  | 246.1
영덕 |  | 100 |  |  | 253.9
의성 |  | 10 |  |  | 149.2
의성 |  | 20 |  |  | 168.1
의성 |  | 30 |  |  | 179.1
의성 |  | 50 |  |  | 192.7
의성 |  | 70 |  |  | 201.6
의성 |  | 80 |  |  | 205.2
의성 |  | 100 |  |  | 211.1
구미 |  | 10 |  |  | 147.4
구미 |  | 20 |  |  | 164.7
구미 |  | 30 |  |  | 174.6
구미 |  | 50 |  |  | 187
구미 |  | 70 |  |  | 195.2
구미 |  | 80 |  |  | 198.4
구미 |  | 100 |  |  | 203.8
영천 |  | 10 |  |  | 168.1
영천 |  | 20 |  |  | 188.2
영천 |  | 30 |  |  | 199.7
영천 |  | 50 |  |  | 214.2
영천 |  | 70 |  |  | 223.6
영천 |  | 80 |  |  | 227.4
영천 |  | 100 |  |  | 233.6

## 4+13
[13 empty] | 2. 단 면 검 토 | [5 empty] | 2. 단 면 검 토 | [5 empty] | 2. 단면검토(최소관)
| 1. 홍 수 량 계 산 |  |  |  |  | No : | 11+10
[13 empty] | ­ 호 안 석 축 | [5 empty] | ­ 호 안 돌 망 태
|  | 1-1. Rational Method공식 | [22 empty] | ­ 파형강관
[16 empty] | 3.72 | [5 empty] | 34.2
|  |  | ` | [12 empty] | 3 |  |  |  | 7.2 |  | 23 |  | 4 | 1 . 총 홍 수 량 |  | 0.35 | ㎥
[14 empty] | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Qd : 홍수량 × 1.5 |  |  |  |  | = |  | 0.35 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 홍수위 |  |  |  | 3.6 | 0.6 | E L:홍수위
|  |  |  | Q : 홍수량 ㎥/sec |  |  |  |  | = |  | 0.23 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 3 |  | 1 : 2.0 | 2 . 유 출 량
|  |  |  | f : 유출계수 |  |  |  |  | = |  | 0.9 | [6 empty] | 1:0.3 | [9 empty] | 단 면 : D = |  | 800 | mm
|  |  |  | rt : 평균시간 강우량 mm/hr |  |  |  |  | = |  | 109 |  | 1.2 |  |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 단면적 : A = π D2/4 × 240/360 + D/2 × sin60 × 2D × cos60
|  |  |  | A : 유역면적 ㎢ |  |  |  |  | = |  | 0.008314 | 0.8314 |  | 0.36 | [5 empty] | 6 |  | 23 | [6 empty] | = 0.63185 D2 |  | = | 0.404 | ㎡
[11 empty] | 8314 | m2 | [15 empty] | 윤 변 : p = π D × 240/360
|  | 1-2. 홍수도달시간 | [26 empty] | = 2.0944 D |  | = | 1.676 | m
[14 empty] | P1 = | √1.20² + 0.36² = |  | 1.25 |  |  | P1 = | √3.00² + 6.00² = |  | 6.71 |  |  |  |  | 경 심 : R = A / P = 0.3018 D |  |  | = | 0.241
|  |  | 산지부 (Kerby 공식) | [10 empty] | S = | 1 /33 = | 0.0303 |  |  |  | S = | 1 /150 = | 0.0067 | [5 empty] | 하상경사: S = 1 / |  | 20 | = | 5 | %
[14 empty] | n = | 0.02 |  |  |  |  | n = | 0.03 | ( 돌 망 태 ) | [6 empty] | n = | 0.013
T = {2/3×3.28×L×(n/√s)} 0.467
[26 empty] | ― 유 속 : | V = 1 / n × R⅔ × I½ = 75 × 0.241^⅔ × 0.050^⅔ =
|  |  |  | T : 홍수도달시간 (hr) | [5 empty] | = | 0.52 | [19 empty] | 6.495 | m/sec
|  |  |  | L : 산정에서 하천시점까지 거리 (m) | [5 empty] | = | 735 |  | 1. 윤 변 | [5 empty] | 1. 윤 변
|  |  |  | s : 지표면경사 (H/L) | [5 empty] | = | 0.50204 |  | P = | ( 1.25 × 2 EA ) + 3 = |  |  | 5.5 |  | P = | ( 6.71 ×2 EA ) + 23.00 = |  |  | 36.42 |  |  | ― 유 출 량 : | Q = A × V = 0.404 × 6.495 = |  |  |  | 2.624 | ㎥/sec
|  |  |  | n : 지체계수(일반적인 산간유역 0.70) | [5 empty] | = | 0.7
|  |  |  | H : 산정에서 하천시점까지 표고차(m) | [5 empty] | = | 369 |  | 2. 단 면 적 | [5 empty] | 2. 단 면 적 | [7 empty] | 2.624㎥/s > Qd = 0.35㎥/s - O K -
[13 empty] | A = | ( 3.72 + 3 )× 1/2 × 1.2 = |  |  | 4.03 |  | A = | ( 35.00 + 23.00 ) ×1/2 ×3.00 = |  |  | 87
|  | 1-3. 강우강도rt의 결정 | [23 empty] | ― 유 출 율 : | 750 | %
[13 empty] | 3. 경 심 | [5 empty] | 3. 경 심
|  |  | rt = (R24/24)·(24/T) 0.557 | [5 empty] | = |  | 109 |  | R = | ( 4.03 / 5.5 ) = |  |  | 0.733 |  | R = | ( 87.00 / 36.42 ) = |  |  | 2.389
|  |  |  | R24 : |  | 309.5 |  | mm/day |  |  | 지 역 | 재현기간 | 4. 유 속 | [5 empty] | 4. 유 속
[11 empty] | 울진 | 100 | V = | 1 / 0.02 × 0.733^ ⅔ × 0.0303 ^½ = |  |  | 7.076 | m/s | V = | 1/0.030 ×2.389^ ⅔ ×0.007 ^½ = |  |  | 4.876 | m/s
(건설교통부 2003.12 전국주요지점의 확률강우량 부록편)
[13 empty] | 5. 유 량 | [5 empty] | 5. 유 량
[13 empty] | Q = A × V = 4.030 × 7.076 = |  |  | 28.52 | ㎥/s > Qd = 0.35 ㎥/s |  | Q = A × V = 87.000 × 4.876 = |  |  | 424.21 | ㎥/s > Qd = 0.35 ㎥/s
지역 |  | 재현기간 |  |  | 강우량
울진 |  | 10 |  |  | 199.6
울진 |  | 20 |  |  | 233.2
울진 |  | 30 |  |  | 252.6
울진 |  | 50 |  |  | 276.8
울진 |  | 100 |  |  | 309.5
추풍령 |  | 30 |  |  | 200.9
추풍령 |  | 50 |  |  | 216.5
추풍령 |  | 70 |  |  | 226.7
추풍령 |  | 80 |  |  | 230.8
추풍령 |  | 100 |  |  | 237.5
안동 |  | 10 |  |  | 122.2
안동 |  | 20 |  |  | 135.3
안동 |  | 30 |  |  | 142.9
안동 |  | 50 |  |  | 152.3
안동 |  | 70 |  |  | 158.5
안동 |  | 80 |  |  | 160.9
안동 |  | 100 |  |  | 165
포항 |  | 10 |  |  | 217.1
포항 |  | 20 |  |  | 254
포항 |  | 30 |  |  | 275.2
포항 |  | 50 |  |  | 301.7
포항 |  | 70 |  |  | 319.1
포항 |  | 80 |  |  | 326
포항 |  | 100 |  |  | 337.5
대구 |  | 10 |  |  | 170.1
대구 |  | 20 |  |  | 196.1
대구 |  | 30 |  |  | 211
대구 |  | 50 |  |  | 229.8
대구 |  | 70 |  |  | 242
대구 |  | 80 |  |  | 246.9
대구 |  | 100 |  |  | 255
춘양 |  | 10 |  |  | 233.5
춘양 |  | 20 |  |  | 273.9
춘양 |  | 30 |  |  | 297.2
춘양 |  | 50 |  |  | 326.3
춘양 |  | 70 |  |  | 345.3
춘양 |  | 80 |  |  | 352.9
춘양 |  | 100 |  |  | 365.5
영주 |  | 10 |  |  | 213.4
영주 |  | 20 |  |  | 245.8
영주 |  | 30 |  |  | 264.4
영주 |  | 50 |  |  | 287.7
영주 |  | 70 |  |  | 302.9
영주 |  | 80 |  |  | 309
영주 |  | 100 |  |  | 319.1
문경 |  | 10 |  |  | 154.5
문경 |  | 20 |  |  | 173.6
문경 |  | 30 |  |  | 184.6
문경 |  | 50 |  |  | 198.3
문경 |  | 70 |  |  | 207.3
문경 |  | 80 |  |  | 210.9
문경 |  | 100 |  |  | 216.8
영덕 |  | 10 |  |  | 172.2
영덕 |  | 20 |  |  | 197.2
영덕 |  | 30 |  |  | 211.6
영덕 |  | 50 |  |  | 229.6
영덕 |  | 70 |  |  | 241.4
영덕 |  | 80 |  |  | 246.1
영덕 |  | 100 |  |  | 253.9
의성 |  | 10 |  |  | 149.2
의성 |  | 20 |  |  | 168.1
의성 |  | 30 |  |  | 179.1
의성 |  | 50 |  |  | 192.7
의성 |  | 70 |  |  | 201.6
의성 |  | 80 |  |  | 205.2
의성 |  | 100 |  |  | 211.1
구미 |  | 10 |  |  | 147.4
구미 |  | 20 |  |  | 164.7
구미 |  | 30 |  |  | 174.6
구미 |  | 50 |  |  | 187
구미 |  | 70 |  |  | 195.2
구미 |  | 80 |  |  | 198.4
구미 |  | 100 |  |  | 203.8
영천 |  | 10 |  |  | 168.1
영천 |  | 20 |  |  | 188.2
영천 |  | 30 |  |  | 199.7
영천 |  | 50 |  |  | 214.2
영천 |  | 70 |  |  | 223.6
영천 |  | 80 |  |  | 227.4
영천 |  | 100 |  |  | 233.6
120 °
0.75D

## 관-(67+16
[13 empty] | 2. 단 면 검 토 | [5 empty] | 2. 단 면 검 토 | [5 empty] | 2. 단면검토(최소관)
| 1. 홍 수 량 계 산 |  |  |  |  | No : | 0
[13 empty] | ­ 호 안 석 축 | [5 empty] | ­ 호 안 돌 망 태
|  | 1-1. Rational Method공식 | [22 empty] | ­ 파형강관
[16 empty] | 3.72 | [5 empty] | 34.2
|  |  | ` | [12 empty] | 3 |  |  |  | 7.2 |  | 23 |  | 4 | 1 . 총 홍 수 량 |  | 0 | ㎥
[14 empty] | 0.36 |  |  | 0.36
|  |  |  | Qd : 홍수량 × 1.5 |  |  |  |  | = |  | 0 |  |  |  | 1.5 | 0.3 | 홍수위 |  |  |  | 3.6 | 0.6 | E L:홍수위
|  |  |  | Q : 홍수량 ㎥/sec |  |  |  |  | = |  | 0 |  |  |  |  | 1.2 | [5 empty] | 3 |  | 1 : 2.0 | 2 . 유 출 량
|  |  |  | f : 유출계수 |  |  |  |  | = |  | 0.8 | [6 empty] | 1:0.3 | [9 empty] | 단 면 : D = |  | 1200 | mm
|  |  |  | rt : 평균시간 강우량 mm/hr |  |  |  |  | = |  | 119.63 |  | 1.2 |  |  | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | 단면적 : A = π D2/4 × 240/360 + D/2 × sin60 × 2D × cos60
|  |  |  | A : 유역면적 ㎢ |  |  |  |  | = |  | 0 | 0 |  | 0.36 | [5 empty] | 6 |  | 23 | [6 empty] | = 0.63185 D2 |  | = | 0.91 | ㎡
[11 empty] | 0 | m2 | [15 empty] | 윤 변 : p = π D × 240/360
|  | 1-2. 홍수도달시간 | [26 empty] | = 2.0944 D |  | = | 2.513 | m
[14 empty] | P1 = | √1.20² + 0.36² = |  | 1.25 |  |  | P1 = | √3.00² + 6.00² = |  | 6.71 |  |  |  |  | 경 심 : R = A / P = 0.3018 D |  |  | = | 0.362
|  |  | 산지부 (Kerby 공식) | [10 empty] | S = | 1 /33 = | 0.0303 |  |  |  | S = | 1 /150 = | 0.0067 | [5 empty] | 하상경사: S = 1 / |  | 20 | = | 5 | %
[14 empty] | n = | 0.02 |  |  |  |  | n = | 0.03 | ( 돌 망 태 ) | [6 empty] | n = | 0.013
T = {2/3×3.28×L×(n/√s)} 0.467
[26 empty] | ― 유 속 : | V = 1 / n × R⅔ × I½ = 75 × 0.362^⅔ × 0.050^⅔ =
|  |  |  | T : 홍수도달시간 (hr) | [5 empty] | = | 0.44 | [19 empty] | 8.518 | m/sec
|  |  |  | L : 산정에서 하천시점까지 거리 (m) | [5 empty] | = | 495 |  | 1. 윤 변 | [5 empty] | 1. 윤 변
|  |  |  | s : 지표면경사 (H/L) | [5 empty] | = | 0.45455 |  | P = | ( 1.25 × 2 EA ) + 3 = |  |  | 5.5 |  | P = | ( 6.71 ×2 EA ) + 23.00 = |  |  | 36.42 |  |  | ― 유 출 량 : | Q = A × V = 0.910 × 8.518 = |  |  |  | 7.751 | ㎥/sec
|  |  |  | n : 지체계수(일반적인 산간유역 0.70) | [5 empty] | = | 0.7
|  |  |  | H : 산정에서 하천시점까지 표고차(m) | [5 empty] | = | 225 |  | 2. 단 면 적 | [5 empty] | 2. 단 면 적 | [7 empty] | 7.751㎥/s > Qd = 0㎥/s - O K -
[13 empty] | A = | ( 3.72 + 3 )× 1/2 × 1.2 = |  |  | 4.03 |  | A = | ( 35.00 + 23.00 ) ×1/2 ×3.00 = |  |  | 87
|  | 1-3. 강우강도rt의 결정 | [23 empty] | ― 유 출 율 : | #DIV/0! | %
[13 empty] | 3. 경 심 | [5 empty] | 3. 경 심
|  |  | rt = (R24/24)·(24/T) 0.557 | [5 empty] | = |  | 119.63 |  | R = | ( 4.03 / 5.5 ) = |  |  | 0.733 |  | R = | ( 87.00 / 36.42 ) = |  |  | 2.389
|  |  |  | R24 : |  | 309.5 |  | mm/day |  |  | 지 역 | 재현기간 | 4. 유 속 | [5 empty] | 4. 유 속
[11 empty] | 울진 | 100 | V = | 1 / 0.02 × 0.733^ ⅔ × 0.0303 ^½ = |  |  | 7.076 | m/s | V = | 1/0.030 ×2.389^ ⅔ ×0.007 ^½ = |  |  | 4.876 | m/s
(건설교통부 2003.12 전국주요지점의 확률강우량 부록편)
[13 empty] | 5. 유 량 | [5 empty] | 5. 유 량
[13 empty] | Q = A × V = 4.030 × 7.076 = |  |  | 28.52 | ㎥/s > Qd = 0 ㎥/s |  | Q = A × V = 87.000 × 4.876 = |  |  | 424.21 | ㎥/s > Qd = 0 ㎥/s
지역 |  | 재현기간 |  |  | 강우량
울진 |  | 10 |  |  | 199.6
울진 |  | 20 |  |  | 233.2
울진 |  | 30 |  |  | 252.6
울진 |  | 50 |  |  | 276.8
울진 |  | 100 |  |  | 309.5
추풍령 |  | 30 |  |  | 200.9
추풍령 |  | 50 |  |  | 216.5
추풍령 |  | 70 |  |  | 226.7
추풍령 |  | 80 |  |  | 230.8
추풍령 |  | 100 |  |  | 237.5
안동 |  | 10 |  |  | 122.2
안동 |  | 20 |  |  | 135.3
안동 |  | 30 |  |  | 142.9
안동 |  | 50 |  |  | 152.3
안동 |  | 70 |  |  | 158.5
안동 |  | 80 |  |  | 160.9
안동 |  | 100 |  |  | 165
포항 |  | 10 |  |  | 217.1
포항 |  | 20 |  |  | 254
포항 |  | 30 |  |  | 275.2
포항 |  | 50 |  |  | 301.7
포항 |  | 70 |  |  | 319.1
포항 |  | 80 |  |  | 326
포항 |  | 100 |  |  | 337.5
대구 |  | 10 |  |  | 170.1
대구 |  | 20 |  |  | 196.1
대구 |  | 30 |  |  | 211
대구 |  | 50 |  |  | 229.8
대구 |  | 70 |  |  | 242
대구 |  | 80 |  |  | 246.9
대구 |  | 100 |  |  | 255
춘양 |  | 10 |  |  | 233.5
춘양 |  | 20 |  |  | 273.9
춘양 |  | 30 |  |  | 297.2
춘양 |  | 50 |  |  | 326.3
춘양 |  | 70 |  |  | 345.3
춘양 |  | 80 |  |  | 352.9
춘양 |  | 100 |  |  | 365.5
영주 |  | 10 |  |  | 213.4
영주 |  | 20 |  |  | 245.8
영주 |  | 30 |  |  | 264.4
영주 |  | 50 |  |  | 287.7
영주 |  | 70 |  |  | 302.9
영주 |  | 80 |  |  | 309
영주 |  | 100 |  |  | 319.1
문경 |  | 10 |  |  | 154.5
문경 |  | 20 |  |  | 173.6
문경 |  | 30 |  |  | 184.6
문경 |  | 50 |  |  | 198.3
문경 |  | 70 |  |  | 207.3
문경 |  | 80 |  |  | 210.9
문경 |  | 100 |  |  | 216.8
영덕 |  | 10 |  |  | 172.2
영덕 |  | 20 |  |  | 197.2
영덕 |  | 30 |  |  | 211.6
영덕 |  | 50 |  |  | 229.6
영덕 |  | 70 |  |  | 241.4
영덕 |  | 80 |  |  | 246.1
영덕 |  | 100 |  |  | 253.9
의성 |  | 10 |  |  | 149.2
의성 |  | 20 |  |  | 168.1
의성 |  | 30 |  |  | 179.1
의성 |  | 50 |  |  | 192.7
의성 |  | 70 |  |  | 201.6
의성 |  | 80 |  |  | 205.2
의성 |  | 100 |  |  | 211.1
구미 |  | 10 |  |  | 147.4
구미 |  | 20 |  |  | 164.7
구미 |  | 30 |  |  | 174.6
구미 |  | 50 |  |  | 187
구미 |  | 70 |  |  | 195.2
구미 |  | 80 |  |  | 198.4
구미 |  | 100 |  |  | 203.8
영천 |  | 10 |  |  | 168.1
영천 |  | 20 |  |  | 188.2
영천 |  | 30 |  |  | 199.7
영천 |  | 50 |  |  | 214.2
영천 |  | 70 |  |  | 223.6
영천 |  | 80 |  |  | 227.4
영천 |  | 100 |  |  | 233.6
120 °
0.75D